## Foglio1
Tracker Excel
|  |  | mass_A | [6 empty] | Valore | Errore |  | errTP = RADQ(((AH/OA)*errOA)^2+((AH/OA)*errAT)^2+((OA-AT)*errAH)^2+((-((OA-AT)*AH))/(AO^2))*errAO)^2)
|  |  | t | x | y |  | Lunghezza Visiva Optojump Vicino (m) |  |  | 22.3546 | 0.01 | ***
|  |  | 0.033333 | 11.1761 | 0.44136 |  | Distanza Fuoco (m) |  |  | 11.5827 | 0.10198 |  |  | NOTA: i tempi vanno TUTTI divisi per 4 (rallentato il video del 25%)
|  |  | 0.05 | -11.1785 | 0.42889 |  | Posizione Atleta dall'optojump (m) |  |  | 0.61 | 0
[7 empty] | Tempo tra un frame e l'altro |  |  | 0.00416 | [11 empty] | CALCOLO DISTORSIONE OTTICA |  |  |  | Errore |  | CALCOLO DISTORSIONE OTTICA OTTIMALE
[22 empty] | Lunghezza Optojump (m) |  |  | 20 | 0 |  |  |  |  | Valore | Errore
|  |  | mass_B | [18 empty] | Larghezza Corsia (m) |  |  | 1.22 | 0 |  |  | Lunghezza Reale Opto (m) |  | 20 | 0
|  |  | t | x | y |  |  |  | CALCOLO LUNGHEZZA PASSO | [12 empty] | Lunghezza Opto in Video |  |  | 22.3546 | 0.01 |  |  | Larghezza Corsia (m) |  | 1.2 | 0
| inizio_app | 1 | 1.3667 | -10.6923 | 0.47955 |  | Valore |  | Delta NO | Errore |  | Corretto | Errore |  | Delta FIX | Errore |  | Media | Errore |  |  | Lungezza Mezzo Opto in Video |  |  | 11.1773 | 0.01 |  |  | Lunghezza Misurata Opto Vicino (m) |  | 22.3546 | 0.01
| posiz_app | 1 | 1.5167 | -10.9275 | 0.4868 | Err_x | 0.01 |  | 1.8032 | 0.014142 |  | -10.352 | 0.17206 |  | -1.7082 | 0.23214 |  | 2.0524 | 0.18948 | [9 empty] | Lunghezza Reale Metà Opto |  | 10 | 0
| fine_app | 1 | 1.8 | -10.6827 | 0.50449 | Err_t | 0.00416 |  | 1.8494 |  |  | -8.6438 | 0.15584 |  | -1.752 | 0.21002 | [8 empty] | Valore | Errore |  |  | Lunghezza Ostacolo |  | 1.2 | 0
| inizio_app | 2 | 2.3167 | -8.841 | 0.4884 | N steps | 11 |  | 1.9846 |  |  | -6.8918 | 0.1408 |  | -1.8801 | 0.18969 |  | Corretto CLESS |  |  |  |  | 1 | CD | 1.22 | 0
| posiz_app | 2 | 2.4333 | -9.1243 | 0.49689 |  |  |  | 2.1043 |  |  | -5.0117 | 0.12711 |  | -1.9934 | 0.17231 |  | Valore | Errore | Delta FixC | Errore |  |  | BC | 1.1773 | 0.01 |  |  |  |  | Valore | Errore
| fine_app | 2 | 2.6833 | -8.8481 | 0.50003 |  |  |  | 2.0388 |  |  | -3.0182 | 0.11633 |  | -1.9314 | 0.16052 |  | -10.0409 | -0.011927 | -1.6569 | 0.015539 |  |  | BC/CD | 0.965 | 0.0081967 |  |  | 1 | XW | 10 | 0
| inizio_app | 3 | 3.2 | -7.0036 | 0.50228 |  |  |  | 2.1348 |  |  | -1.0868 | 0.11061 |  | -2.0224 | 0.15626 |  | -8.384 | -0.0099592 | -1.6994 | 0.012737 | Media C | Errore C | D ang | 0.76759 | 0.0041714 |  |  |  | AB | 11.1773 | 0.01
| posiz_app | 3 | 3.3167 | -7.2749 | 0.48515 |  |  |  | 2.2755 |  |  | 0.93559 | 0.11038 |  | -2.1557 | 0.16059 |  | -6.6847 | -0.0079408 | -1.8236 | 0.0098186 | 1.9907 | 0.0097857 | BD | 1.6954 | 0.033841 |  |  |  | GB | 1.1773 | 0.01
| fine_app | 3 | 3.6 | -7.0106 | 0.5022 |  |  |  | 2.4649 |  |  | 3.0913 | 0.11665 |  | -2.3351 | 0.17456 |  | -4.861 | -0.0057748 | -1.9335 | 0.0067416 |  |  | BD/BC | 1.4401 | 0.040976 |  |  |  | WG | 2.4 | 0
| inizio_app | 4 | 4.0667 | -5.0188 | 0.52251 |  |  |  | 2.2987 |  |  | 5.4264 | 0.12987 |  | -2.1777 | 0.19592 |  | -2.9275 | -0.0034786 | -1.8734 | 0.0036983 |  |  | CD/BC | 1.0363 | 0.0081967 |  |  |  | GB/WG | 0.49054 | 0.0041667
| posiz_app | 4 | 4.1833 | -5.2903 | 0.51942 |  |  |  | 2.7108 |  |  | 7.6041 | 0.14669 |  | -2.5681 | 0.22476 |  | -1.0542 | -0.0012555 | -1.9616 | 0.0016573 |  |  | OA | 11.5827 | 0.10198 |  |  |  | Beta | 0.45605 | 0.0027954
| fine_app | 4 | 4.4667 | -4.9953 | 0.51575 | [6 empty] | 10.1721 | 0.17029 |  |  |  |  | 0.90748 | 0.0010818 | -2.0909 | 0.0037234 |  |  | OB | 16.0963 | 0.47241
| inizio_app | 5 | 5.0333 | -2.9026 | 0.52083 | [12 empty] | 2.9984 | 0.0035628 | -2.2649 | 0.0071965 | [7 empty] | 2 | WG/GB | 2.0386 | 0.017316
| posiz_app | 5 | 5.15 | -3.186 | 0.53399 | [12 empty] | 5.2633 | 0.0062526 | -2.1122 | 0.010764 |  |  |  | Valore | Errore |  |  |  | OA | 22.7856 | 0.19461
| fine_app | 5 | 5.4333 | -2.8955 | 0.51622 | [12 empty] | 7.3756 | 0.0087614 | -2.4909 | 0.014633 |  | 2 | AT | 0.61 | 0 |  |  |  | OR | 22.1856 | 0.19461
| inizio_app | 6 | 5.9333 | -0.91087 | 0.54816 |  |  | Actuali Times | Deltas T |  | Passo | Tcontatto | Tvolo | Errore |  |  |  | 9.8665 | 0.01172 |  |  |  |  | OA-AT | 10.9727 | 0.10198 |  |  |  | Rv | 45.2268 | 0.55224
| posiz_app | 6 | 6.0667 | -1.1472 | 0.54313 |  |  | 0.34167 | -0.10833 |  | 1 | 0.10833 | 0.12917 | 0.0058831 | [9 empty] | AH | Misurato Tracker
| fine_app | 6 | 6.3333 | -0.90385 | 0.54824 |  |  | 0.45 | -0.12917 |  | 2 | 0.091667 | 0.12917 | N Contatti | [14 empty] | 3 | OX | 20.3856 | 0.19461
| inizio_app | 7 | 6.8333 | 1.2547 | 0.52363 |  |  | 0.57917 | -0.091667 |  | 3 | 0.1 | 0.11667 | 11 | [15 empty] | OX/OR | 0.91887 | 0.011913
| posiz_app | 7 | 6.95 | 0.98761 | 0.544 |  |  | 0.67083 | -0.12917 |  | 4 | 0.1 | 0.14167 | N Voli |  | TEMPO TOTALE E RITMO |  |  |  | MEDIE t_CONTATTO E t_VOLO | [9 empty] | XCLESS = OX * RN / OR
| fine_app | 7 | 7.2167 | 1.2244 | 0.51158 |  |  | 0.8 | -0.1 |  | 5 | 0.1 | 0.125 | 10 |  |  | Valore | Errore |  |  | Valore | Errore | [7 empty] | RN = Misura Tracker
| inizio_app | 8 | 7.7833 | 3.53 | 0.5261 |  |  | 0.9 | -0.11667 |  | 6 | 0.1 | 0.125 |  |  | T_ToT | 2.3958 | 0.018604 |  | Tcontatto | 0.1 | 0.0017738
| posiz_app | 8 | 7.8833 | 3.2631 | 0.52306 |  |  | 1.0167 | -0.1 |  | 7 | 0.095833 | 0.14167 |  |  | RITMO | 4.5913 | 0.035652 |  | Tvolo | 0.12958 | 0.0018604
| fine_app | 8 | 8.2 | 3.5511 | 0.51931 |  |  | 1.1167 | -0.14167 |  | 8 | 0.10417 | 0.13333
| inizio_app | 9 | 8.7333 | 6.0208 | 0.51229 |  |  | 1.2583 | -0.1 |  | 9 | 0.091667 | 0.12917
| posiz_app | 9 | 8.85 | 5.7281 | 0.52066 |  |  | 1.3583 | -0.125 |  | 10 | 0.1 | 0.125
| fine_app | 9 | 9.1 | 6.0043 | 0.51912 |  |  | 1.4833 | -0.1 |  | 11 | 0.10833 |  |  | Calcolo Velocità | [11 empty] | PROCEDIMENTO:
| inizio_app | 10 | 9.6167 | 8.3055 | 0.51018 |  |  | 1.5833 | -0.125 | [5 empty] | DX | errDX | DT | errDT |  | Velocità | ErrV |  |  |  | Valore | Errore | Misura lunghezza optojump nel video
| posiz_app | 10 | 9.7 | 8.0268 | 0.51872 |  |  | 1.7083 | -0.095833 | [5 empty] | -1.6569 | 0.015539 | 0.2375 | 0.0058831 |  | -6.9763 | 0.18478 |  | Velocità Media |  | -8.7109 | 0.06631 | Copia_incolla in "Lunghezza Opto"
| fine_app | 10 | 10.0167 | 8.3266 | 0.50808 |  |  | 1.8042 | -0.14167 | [5 empty] | -1.6994 | 0.012737 | 0.22083 | 0.0058831 |  | -7.6952 | 0.21296 | [5 empty] | Misura T_Inizio_Appoggio, Posizione_Tallone_Appoggio_Tot, T_Fine_appoggio
| inizio_app | 11 | 10.5167 | 11.0254 | 0.52004 |  |  | 1.9458 | -0.10417 | [5 empty] | -1.8236 | 0.0098186 | 0.21667 | 0.0058831 |  | -8.4167 | 0.23299 |  | Raggruppamento 1 |  |  |  | Copia_Incolla in "Data"
| posiz_app | 11 | 10.6167 | 10.7376 | 0.50741 |  |  | 2.05 | -0.13333 | [5 empty] | -1.9335 | 0.0067416 | 0.24167 | 0.0058831 |  | -8.0008 | 0.19676 | [5 empty] | Sistema il "N steps" in base al numero di passi registrato
| fine_app | 11 | 10.95 | 11.0794 | 0.50427 |  |  | 2.1833 | -0.091667 | [5 empty] | -1.8734 | 0.0036983 | 0.225 | 0.0058831 |  | -8.326 | 0.21832 |  | Lunghezza Passo |  | 199.0736 | 0.0097857 | Controlla che le formule successive considerino tutti dati presi
[8 empty] | 2.275 | -0.12917 | [5 empty] | -1.9616 | 0.0016573 | 0.225 | 0.0058831 |  | -8.7184 | 0.22808 |  | T. Contatto |  | 0.1 | 0.0017738 | Salva il file di tracker
[8 empty] | 2.4042 | -0.1 | [5 empty] | -2.0909 | 0.0037234 | 0.2375 | 0.0058831 |  | -8.8039 | 0.21864 |  | T. Volo |  | 0.12958 | 0.0018604 | Controlla che sia lo stesso N di passi visto dall'Optojump (non necessario maybe)
[8 empty] | 2.5042 | -0.125 | [5 empty] | -2.2649 | 0.0071965 | 0.2375 | 0.0058831 |  | -9.5366 | 0.23817 |  | T.Totale |  | 2.3958 | 0.018604 | Verifica che la lunghezza misurata sia compatibile con quella misurata dall?optojump
[8 empty] | 2.6292 | -0.10833 | [5 empty] | -2.1122 | 0.010764 | 0.22083 | 0.0058831 |  | -9.5648 | 0.25943 |  | Ritmo |  | 4.5913 | 0.035652
[8 empty] | 2.7375 | [6 empty] | -2.4909 | 0.014633 | 0.225 | 0.0058831 |  | -11.0706 | 0.29668 |  | Velocità |  | 8.7109 | 0.06631